_________________________

|  | Малый спортивный зал: -покраска пола, стен, дверей -отвод сигнальных полос на полу | Износ полового покрытия (листы ДВП, частично прогнили половые доски ) Износ краски | 12,00 |  | Тех.персонал | Июль 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Коридор 3 этаж. Замена полового покрытия из старого линолеума на половую кафельную плитку (196 кв.м.) | Износ полового покрытия. | 480,00 |  | Подрядная организация | Июнь-июль2018 г. |
| 7 | Ремонт сантехнического оборудования: -4 этаж туалет мальчиков - ремонт канализационного лежака (затапливает потолок туалета на 3 этаже) Прочистка засоров внутренней канализации. | износ сантехнического оборудования: | 2,00 |  | слесарь | 20-23 января 2018 г. По мере засорения |
| 8 | Замена изношенных и сломанных смесителей в классах, столовой, туалетах и и спортивном зале | износ сантехнического оборудования: | 11,00 |  | слесарь | В теч. года |
| 9 | Прочистка канализационных колодцев наружной канализации | По мере засорения колодцев |  |  | МУП «Водоканал» | апрель –октябрь 2018 г. |
| 10. | Система водоснабжения: Замена розлива горячего водоснабжения | Установлены хомуты . Износ трубы (коррозия) | 125,00 |  | Подрядчик | 2018 г. |
| 11 | Частичный ремонт труб отопления | Установлены хомуты ( подвал, учебный кабинет № 106, 209) Износ труб (коррозия) | 96,00 |  | подрядчик |  |
| 12 | Ремонт теплового узла № 1, теплового узла № 2. Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Проверка готовности внутренних систем теплоснабжения объекта к отопительному сезону представителями ГУ ОАО «ТГК-2». | Износ труб (коррозия) сварочные работы. Подготовка к отопительному сезону. По графику | 85,00 |  | Подрядчик | Июнь 2018 г. |
| 13 | Плановая поверка теплового счетчика. Ежегодная поверка манометров, термометров для тепловых узлов | Плановая | 38,00 30,-- |  | ООО «Инженерный центр «Скада Центр Метрологии | Май Июнь- 2018г |
| 14 | Выполнение работ по монтажу коммерческого учета тепловой энергии, замена теплосчетчика | Плановая | 225,00 |  | ООО «Инженерный центр «Скада» | Июль –2018 г. |
| 15 | Техническое обслуживание электрощитовой и электрощитков на этажах | Плановая | 4,800 |  | Электромонтер Королев С.А. | Март 2018 г. Согласно плана ТО. |
| 16 | Профилактические испытания электрических сетей и заземляющих устройств. | Обязательные ежегодные | 6,000 |  | ООО «РИМ» | март 2018г. |
| 17. | Выполнить проект на модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) на систему СОУЭ 4 типа ( в здании смонтирована система СОУЭ 3 типа). | Исправление замечаний по постановлению № 183 от 29 ноября 2017 г. о назначении административного наказания (предписания) | Май 2018 г. Июнь 2018 -2019 г. г. |  | СМП «Пожавтоматика» или котировка | Июнь 2018 – 2019г. |
| 18. | Выполнить устройство выходов на кровлю непосредственно из лестничных клеток в металлическом исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 30 | Исправление замечаний по постановлению № 183 от 29 ноября 2017 г. о назначении административного наказания (предписания) | 76,621 |  | СМП «Пожавтоматика» или котировка | Апрель-июль2018 г. |
| 19. | Утилизация люминесцентных ламп | Соблюдение экологических норм и правил. | 20,00 |  | ОАО «Тэч-сервис» | Май 2018 г. |
| 20 | - Замена светильников 12шт. в учебном кабинете № 304, - установка светильников в тренерской, 4 шт. - установка светильников в инструментальной, 2 шт. | Износ светильников Не достаточное освещение | 30,00 |  |  | До 25.08. 2018г. |
| 21 | Косметический ремонт кабинета № 405: - замена линолеума, плинтуса - устройство навесного потолка типа Амстронг - замена светильников на светодиодные, 15 шт. - замена внутренних шкафов, дверей. - шпаклевка и покраска стен, - замена жалюзи на 3 окна. - установка мультимедийного оборудования, - приобретение ученической мебели 1 комплект (15 столов, 30 стульев). |  |  |  | ООО «РОС-НЕФТЬ» | До 25.08. 2018г. |
| 22. | Косметический ремонт классов: -Кабинет № 106, № 409 – замена линолеума -Кабинет № 203 – покраска стен -Кабинет № 310 – покраска стен, химчистка жалюзи – 5 шт. -Кабинет № 215 (процедурный) –шпатлевка, шлифовка и покраска стен, -Кабинет № 401 – покраска парт, стульев, пола -Кабинет № 408 замена полового покрытия. Настил линолеума, покраска стен, батарей, дверей. электромонтажные работы. -Кабинет № 409 –, покраска стен, замена линолеума. - учебные мастерские- Замена кафедры, шкафов, покраска потолка стен, пола. Покраска пола в станочном цехе и коридоре. - замена оконных рам на стеклопакеты, 3 шт. | Износ линолеума до 45% Износ окрашенного слоя. Износ краски Износ краски Износ краски Износ полихлорвиниловой плитки , неровности повехностного слоя, Износ краски Износ деревянных рам, плохо сохраняют тепло, не работают фрамуги. | 140,120 100,00 | 90,00 пожертвования | Благотворительность, | Июнь, Июль, август 2018г. июль 2018 г. |
|  | Во всех кабинетах – -ремонт парт, стульев, шкафов, дверей и другой мебели, -замена ламп, розеток, выключателей, стартеров, проводки, - по мере приобретения, установка мультимедийного и компьютерного оборудования | По потребности, согласно заявкам. | 30,00 |  |  | По потребности, согласно заявкам. |
| 23. | Ремонт центрального крыльца: -шпатлевка и покраска стен и ступеней. -покраска поручней. | Отслоение шпатлевки и краски. Износ краски | 4,00 |  | Тех.персонал | Июль 2018 г Август 2018 г |
| 24. | Цоколь здания: Частичная шпатлевка, покраска | Отслоение шпатлевки и краски. | 20,00 |  | Тех.персонал | Июль |
| 25. | Территория: -посадка цветочной рассады, 2000 шт. -Засыпка ям землей -покос травы -ремонт дорожки главного входа в гимназию -вывоз строительного мусора, бетонных плит с территории гимназии. | Благоустройство |  | благотворительность | Тех.персонал | Июнь, июль, август 2018 г |
|  |  | всего | 2 096,54 | 143,00 |  |  |
|  |  | итого | 2 239,54 |  |  |

заведующая хозяйством

Тяпушина Н.А. 65-73-33